## 工作表1
SC25-1188327 校舍興建與修葺及設備購置 - 人工智能及科普教育設備--報價單
子項目編號 | M25-0005869671
子項目名稱 | 無土栽培與可持續發展高中潛能班設備
報價內容
序號 | 內 容 | 要 求 | 位置 | 數 量 | 單位 | 單 價(MOP) | 金 額(MOP)
1 | R25-0005869974 無土栽培設備 (含安裝和調試) | 建議方案： 1.定植系統：1.外形尺寸:L1202mm×W460mm×H18500mm,層間高度:258mm。 2.定植孔徑:Φ41mm;定植間距:102mm×97mm。定植數量:46顆×4層=184顆/臺; 3.供液系統：1.水箱規格:L900mm×W400mm×H230mm,容積:70L(MAX)； 4..水泵:DC24V潛水泵,揚程:2.5M;流量:400L/h; 5.充分迴圈水路,定植槽可存水,定植水位:9mm。 監測系統：1.設備安裝環境光、溫度、濕度㇐體式感測器,可即時檢測當前種植環境的光照強度、溫濕度。 6.水箱安裝水位、水溫、EC、PH感測器,即時檢測營養液的水位、水溫、EC、PH。 7.補光系統：1.LED條形燈具，PC高透透鏡，發光角度60°，提高有效光利用率20%~30%; 8.DC24V低壓恒流生⾧燈，支持模擬信號0-10V,PWM信號調光; 9.定制葉菜、果菜雙光譜,有效光子密度PPFD180-220umos/m2.s（25cm層間高度）; 10.燈具使用環境-10℃~40℃;壽命30000H. 11.交互系統：1.語音交互模組:可選裝語音交互模組,通過語音交互控制設備功能開關及參數設置;【選裝】 12.觸控模組:10寸觸控屏,顯示種植系統參數,通過觸控設置功能開關及參數; 13.移動端APP:可查看設備種植參數及歷史數據,控制設備功能開關,設置各項種植參數. 14控制系統：1.光照控制:可自定義多時段開啟\關閉及時段光照強度; 15.可自定義設定隨環境光強自動開啟\關閉\調整光照強度. 電力系統：1.供電電壓：AC220V，運行電壓：DC24V。 16.針對培養設備的用電情況進行分區，分組來供電，通過手機可察看每組的每用台電智量，立電方 量SL分-0析1包，含以下無土栽培種植材料： >>營養液x2：自研配製多種植物無土栽培營養液； >>葉菜苗（小苗）x28:常見葉菜：小油菜、烏塌菜、紅蘿莎、綠蘿啥、綠奶油、格林、巴達維亞、羅馬生菜等可選; >>中草藥（小苗）x28:常見中草藥：菊花、蒲公英、田七、薄荷、紫蘇、養心菜、青蒿、藿香等可選; >>香菜（小苗）x7;常用香草：香檳薄荷、留蘭香、大葉羅勒、辣球羅勒、丁香羅勒等可選; >>果菜（小苗）x7:常用果菜：辣椒、番茄、草莓等可選; >>設備種植培訓； >>勞動課程培訓； 需含所有設備運輸報關，含需要五金線材等材料，硬體線路鋪設，含測試工程等。 （可提供相關項目的其它方案供校方參考。） | C-6-Cr | 8 | 套
總價